## PV-1
фотоволтаични системи | Име на модул 1: Електрoтехника и електроника
| Резултати от ученето | знания | умения | компетентности
|  | Електрически величини и основни закони. Начини за автоматично регулиране на процесите в електротехниката и енергетиката. Технически средства за измерване и автоматично регулиране на основни електрически величини. Основни елементи в електрониката. Генератори за производство на ел.ток. Силови електронни устройства, като част от системите за автоматично управление на процесите. | Избира подходящите технически средства за измерване. Отчита показанията на измервателните уреди. Записва данните от измерванията в стандартен протокол или денонощна ведомост. Анализира отчетените данни. Взема решение за промяна в режима на съоръжението и инсталацията. | Извършва измерване и регулиране на основни електрически величини.
| Оценяване | Писмено доказателство, демонстрация, директно наблюдение, устни въпроси

## PV-2
фотоволтаични системи | Име на модул 2: Фотоволтаична технология
| Резултати от ученето | знания | умения | компетентности
|  | Нормативни документи, енергийна ефективност, екология, почти нулево енергийна сграда. Основни понятия, закони и процеси при фотоволтаиците. Соларни клетки и соларни модули. Начини на свързване. | Прилага нормативните документи, закони, наредби и постановления, свързани с професията. Снема волт-амперна характеристика на соларен модул. Измерва напрежение на празен ход и ток на късо съединение. | Работи безопасно с измервателни уреди, специализирани инструменти и стендове. Творчески прилага методики за изчисление и избор на съоръжения и инсталации чрез справочници и каталози.
| Оценяване | Писмено доказателство, демонстрация, директно наблюдение, устни въпроси.

## PV-3
фотоволтаични системи | Име на модул 3: Съоръжения и инсталации в PV системите
| Резултати от ученето | знания | умения | компетентности
|  | Предназначение, принцип на действие и конструкции на съоръжения и елементи от инсталации за производство на електрическа енергия от слънцето. Схеми на свързване на соларен генератор с електропреносната система. | Експериментален монтаж. Измерва електрическите параметри на фотоволтаичен модул. Оразмерява автономна фотоволтаична система. Свързва елементите от автономна фотоволтаична система. Разчита техническа спецификация. | Решава практико-приложни задачи. Работи безопасно с измервателни уреди, специализирани инструменти и стендове. Преценява местоположението на елементите от фотоволтаичната система.
| Оценяване | Проект, портфолио, писмено доказателство, демонстрация, директно наблюдение, устни въпроси. Монтират автономна фотоволтаична система върху експериментален покрив в лабораторията.

## PV-4
фотоволтаични системи | Име на модул 4: Монтаж и въвеждане в експлоатация на PV системи
| Резултати от ученето | знания | умения | компетентности
|  | Изисквания за безопасна работа. Техника и технология на монтажа/демонтажа на PV съоръжения и инсталации в съответствие с инструкциите за въвеждане в експлоатация в автономна система и свързана към електроразпределителната система. | Контролира спазването на изискванията за безопасност.Съгласува дейностите при монтажа на съоръженията и инсталациите. Проверява технологичната последователност на операциите при монтаж/демонтаж. Изготвя съпътстваща документация. Извършва пускови операции. Настройва в работен режим. | Ръководи дейностите по монтажа, тестване и пускане в действие нафотоволтаичната инсталация.
| Оценяване | Писмено доказателство, демонстрация, директно наблюдение, устни въпроси

## PV-5
фотоволтаични системи | Име на модула 5: Експлоатация и ремонт на фотоволтаични съоръжения и инсталации
| Резултати от ученето | знания | умения | компетентности
|  | Работни процеси в инсталации със соларен генератор. Отклонения от нормалния режим на работа, основни повреди и аварии. Начини за отстраняването им. | Диагностицира PV инсталации. Извършва технически прегледи за откриване на дефекти, неизправности и повреди. Анализира причините за възникнали повреди и отклонения от нормалния режим на работа. Организира отстраняване на откритите повреди в съответствие с техническата документация. | С екипа, който ръководи, поддържа технологичните режими на работа, съгласно експлоатационната инструкция. Организира и ръководи ремонтните дейности. Оценява работоспособността на съоръженията и инсталациите след направена профилактика или ремонт.
| Оценяване | Писмено доказателство, демонстрация, директно наблюдение, устни въпроси