## МВГ_М1
МИНИВЕТРЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ | Име на модула: Електрoтехника и електроника
| Резултати от ученето | знания | умения | компетентности
|  | Електрически величини и начини за автоматично регулиране на процесите в електротехниката и енергетиката Технически средства за измерване и автоматично регулиране на основни електрически величини Генератори за производство на ел.ток. Силови електронни устройства, като част от системите за автоматично управление на процесите | Избира подходящите технически средства за измерване Отчита показанията на измервателните уреди Записва данните от измерванията в стандартен протокол или денонощна ведомост Анализира отчетените данни Взема решение за промяна в режима на съоръжението и инсталацията | Самостоятелно извършва измерване и регулиране на основни електрически величини
| Оценяване | Писмено доказателство, демонстрация, директно наблюдение, устни въпроси

## МВГ_М2
МИНИВЕТРЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ | Име на модула: Вятърът, като източник на възобновяема енергия
| Резултати от ученето | знания | умения | компетентности
|  | Понятия, закони и процеси във вятърната енергетика. Управление на ветровия ресурс.Закон за възобновяемите и алтернативни енергийни източници. Понятие за нискоенергийна икономика - Хоризонт 2020. Връзка "енергийна ефективност - енергийни мрежи". Принципи на концепцията Пасивна къща - почти нулевоенергийна сграда. | Познава същността на процесите в съоръженията и инсталациите, които управлява. Анализира възможностите за използване на възобновяеми енергийни източници. Прилага енергоспестяващи технологии по време на работа. | Проучва самостоятелно / в екип законодателна, проектна и техническа документация на съоръжения и инсталации за производство на електрическа енергия от вятъра. Предлага екологични и икономични начини за използване на енергоспестяващи технологии за инсталации с миниветрогенератори.
| Оценяване | Проект, портфолио, писмено доказателство, демонстрация, директно наблюдение, устни въпроси

## МВГ_М3
МИНИВЕТРЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ | Име на модула: Ветрени съоръжения и инсталации
| Резултати от ученето | знания | умения | компетентности
|  | Класификация и принцип на действие на миниветрогенератори. Конструкции на съоръжения и елементи от инсталации за производство на електрическа енергия от вятъра. Режими на работа на миниветрогенератори. Схеми на свързване с електропреносна и разпределителна мрежи. | Избира основни елементи и възли за инсталация с миниветрогенератор с помощта на справочници и каталози. Изработва схеми/чертежи на елементи от ветрени съоръжения и инсталации. Пресмята характерни параметри на миниветрогенератори. Прилага нормативни документи, закони, наредби и постановления, свързани с производството на електрически ток от вятърна енергия. | Самостоятелно решава практико-приложни задачи. Работи безопасно с измервателни уреди, специализирани инструменти и стендове. Творчески прилага методики за изчисление на елементи от ветрени съоръжения и инсталации. Осъществява превантивна дейност за опазване на околната среда
| Оценяване | Проект, портфолио, писмено доказателство, демонстрация, директно наблюдение, устни въпроси

## МВГ_М4
МИНИВЕТРЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ | Име на модула: Инсталиране на миниветрени съоръжения
| Резултати от ученето | знания | умения | компетентности
|  | Изисквания за безопасна работа при монтажа /демонтажа на ветрени съоръжения и инсталации. Техника и технология на монтаж / демонтаж. Електрическа схема и начини на свързване на ветрогенератора в автономна система и в паралел с мрежата. Процедури за въвеждане в експлоатация на ветрени съоръжения и инсталации. | Контролира спазването на изискванията за безопасност. Осъществява превантивна дейност за опазване на околната среда. Съгласува дейностите при монтажа на съоръженията и инсталациите. Проверява спазването на технологията при монтаж/демонтаж. Изготвя съпътстваща документация.Извършва пускови операции и настройва в работен режим. Анализира експлоатационните параметри на тестваната инсталация. | Ръководи монтажа / демонтажа на инсталации за производство на електрическа енергия от вятъра. Извършва пускови операции и настройва параметрите , като спазва инструкциите. Проверява качественото изпълнение на възложените задачи в съответствие с техническата документация.
| Оценяване | Писмено доказателство, демонстрация, директно наблюдение, устни въпроси

## МВГ_М5
МИНИВЕТРЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ | Име на модула: Експлоатация и ремонт на миниветрени съоръжения и инсталации
| Резултати от ученето | знания | умения | компетентности
|  | Видове технически прегледи на ветрени съоръжения и инсталациите. Правила за провеждане на профилактика на съоръженията. Параметри, осигуряващи правилен технологичен режим и безаварийна работа. Планово и аварийно спиране на съоръженията. Отклонения от нормалния режим на работа, основни повреди и аварии и начини за отстраняването им | Участва в планово и аварийно спиране на ветрогенератора. Диагностицира съоръжения и инсталации за производство на енергия от вятъра. Извършва технически прегледи за откриване на дефекти, неизправности и повреди. Анализира причините за възникнали повреди и отклонения от нормалния режим на работа. Организира отстраняване на откритите повреди в съответствие с техническата документация. Попълва отчетна документация. | Оценява техническото състояние на ветрогенераторите след направена профилактика. Поддържа с екипа, който ръководи, технологичните режими на работа, съгласно експлоатационната инструкция. Ръководи дейностите по ремонт. Проверява качественото изпълнение на възложените задачи в съответствие с техническата документация.
| Оценяване | Писмено доказателство, демонстрация, директно наблюдение, устни въпроси